安徽铜峰电子股份有限公司设备采购

采购方式：  竞争性谈判（编号：TF20250302A）

谈 判 文 件

采 购 人：安徽铜峰电子股份有限公司

2025年3月2日

谈 判 文 件

一、采购项目

1、   采购人：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）

详细地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园

联系电话：18956227762

联 系 人：郑满结

- 采购内容：

| 包号 | 设备名称 | 型 号 | 数 量 | 投标保证金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷空调柜机 | 制冷量：Q≈54kW | 1台 | 1 | 合资或国内一流品牌 |
|  |  | 风量：V≈10000m³/h |  |  | 自带球形喷口， |
|  |  | 总功率：N≈13.0kW |  |  |  |
|  |  | 噪音：≤70dB（A） |  |  |  |
| 2 | 中央空调安装 | 管道购安 | 1套 | 0.5 |  |
|  |  | 柜机 | 3台 |  | 一台球形喷口改制 |
|  |  | 水泵机组 | 2台 |  | 一用一备 |
|  |  | 冷却塔 | 1台 |  |  |

3、采购方式：

（1）遵循公平、公正、公开、科学优选的原则，反对不正当竞争；

（2）根据投标方的综合实力，合理报价、产品质量可靠、社会信誉高以及承诺的优惠条件等因素综合评标；

（3）此次项目采用竞争性谈判方式进行谈判采购，兹向社会发布招标书，欢迎各投标方参加谈判。

4、采购流程：

（1）所有报名参加的投标方将签字盖章后的投标文件（包括但不限于开标一览表（总报价单）、分项报价表、资格证明文件等）在规定时间前递交，由本公司谈判小组对投标方的资质、商务、技术方案以及首次报价进行初审。

（2）根据各投标方应答情况，谈判小组将以本谈判文件的内容为基础，分别召集所有通过投标文件初审的投标方就技术需求、服务范围以及价格进行单独谈判。在谈判期间，谈判小组可要求投标方对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正，但有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的投标方。投标方应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交投标文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（3）经谈判并审核合格，且得到本公司通知的投标方应于规定的时间（另行通知），按谈判最终确定的服务要求、服务范围将最后报价密封重新递交投标文件（商务标和技术标分开列装）。谈判小组采用综合评分法对提交最后报价的投标方的投标文件和最后报价进行综合评分（详见综合评分办法）。

（4）谈判小组根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序向公司推荐中标候选人。在得到公司批复后，向中标单位发放中标通知书，并按相关规定签订合同。

(5）采购人与投标人在谈判过程中发生争议的，由双方协商解决，双方不能通过协调解决的，任何一方有权向本公司所在地人民法院提起诉讼。

(6) 本谈判文件由本公司负责解释。

二、投标须知

- 投标方应详细阅读文件全部内容，不按谈判文件要求的投标视为废标。

- 投标方对采购文件有疑问可用书面形式提出，采购方将在2025年 03 月 15 日答疑。

- 投标文件

（1）投标文件应包括下列内容：投标书、法人代表授权书、开标一览表（总报价单）、分项报价表、资格证明文件（公司简介、营业执照、关于资格的声明函、法人证书、业绩证明）。

（2）投标币种：人民币。

（3）投标文件需提供正本壹份、副本贰份，并加盖投标方公章及法定代表人印章。

- 投标

（1）投标文件应密封，并在封口处加盖投标方公章。

（2）所有投标文件应于  2024年3月20日  之前通过邮寄或直接递交到安徽省铜陵市经济开发区翠湖三路399号安徽铜峰电子股份有限公司项目组；报价单应在规定时间内到达，超过时间将被拒收。

三、开标须知

1、开标时间：  2025年3月28日

2、开标地点：安徽铜峰电子股份有限公司1楼会议室。

四、文件编辑格式

1、投标函

致：安徽铜峰电子股份有限公司

根据贵方为（项目名称，采购编号）项目采购采购货物及服务的投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）就本项目采购的（拟投标货物名称，包号）  提交下述文件正本  份及副本   份：

（1）投标函、开标一览表、详细配置和其他优惠条件。

（2）投标人资格证明文件：法定代表人授权委托书、企业营业执照、税务登记证，代理商还出具本项目授权书及代理证书。

（3）投标产品质量保证范围、期限；提供的技术支持、售后服务方案、人员；产品供货、指导安装调试及其安排。

（4）投标人的类似项目业绩，提供相关合同原件或复印件现场供审核。

（5）企业简介、其他说明及有关附件。

2、投标保证金

注：投标保证金 支付账户：

安徽铜峰电子股份有限公司

帐号：1308027009022121252

开户行：工行铜陵市石城路支行

（1）请根据你所投的包（设备）来支付投标保证金，具体金额见标书。

（2）投标保证金可以通过电汇方式，汇款账号及资料附上。请将汇款单传一份与我们。截止日期/ 年 /月 / 日逾期未交，后果自负。谢谢合作！

（3）投标人可就上述一个包或多个包进行投标，但必须对拟投标分包内容不得缺项。

（4）有兴趣的潜在投标人可在   安徽铜峰电子股份有限公司  项目组得到进一步的信息和查阅招标文件。

3、资格的声明函

安徽铜峰电子股份有限公司：

关于贵方      年     月     日第 TFCG20250302A （采购编号）招投标书，本签字人愿意参加投标，提供采购货物一览表中规定的       （包号）       （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.由供应                 （货物名称）的制造商               （制造商名称）出具的授权我方销售该制造商产品的 授权书或代理证书（当投标方是作为代理的贸易公司时，根据实际填写）。

2.本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的，相关材料附后。

投标人名称和地址              受权签署本资格文件人签字：

名称：                        签字人姓名、职务（印刷体）：

地址：

传真：                        电子信箱：

邮编：                        电话：

4、 法人代表授权书

安徽铜峰电子股份有限公司：

（投标人全称）法人代表授权          （投标人代表姓名）为投标人代表，参加贵处组织的                  项目（采购编号         ，包号：   ）采购活动，全权代表我方处理采购活动的一切事宜。

后附法人身份证复印件及投标人代表身份证复印件。

法人代表签字：

投标人全称（公章）：

日 期：

附：

投标人代表姓名：                           （印刷体、签字）

职          务：

详细通讯地址：

电          话：

电  子  信  箱：

5、                         设备部件、材料清单一览表格式

（投标人必须在投标文件中提供）

采购编号：TFCG20250302A        投标人名称：                    金额:        万元

| 货物包号 | 设备名称 | 主要部件名称 | 制造厂商 | 原产地 | 型号 | 规格(材质) | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须对本包中设备（型号、配量完全一致的须在设备名称处注明）填写此表。2、此表投标人可自行补充、扩展。3、免费件也应注明单价，在合价栏注明免费。4、报价为含13%增值税价格。

投标方：                （盖章）        授权代表：         （签字）

年   月   日

6、 开标一览表

项目名称：

项目编号：                              金额：    万 元

| 序号 | 名 称 | 数量 | 投标单价（含税13%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |
| 02 |  |  |  |
| 03 | 投标总价 |  |  |
| 04 | 交货期 | 日历天 |  |
| 05 | 质量保证期 |  |  |
| 06 | 其他 |  |  |

投标方：                （盖章）

授权代表：         （签字）

年   月   日

五、签订合同

- 中标方须按规定时间地点与采购方签订经济合同，否则将取消其中标资格。

- 投标文件作为合同附件与合同本身具有同等法律效力。

- 中标方应严格履行投标承诺，不得转包，采购方保留对产品的监造权力。

- 付款方式：

4.1预付款：合同签订生效后，买方七日内支付合同总价总价的30%，作为预付款；

4.2安装、调试、通电试运行、终验、移交付款：卖方应在设备调试、通电试运行、终验完毕、并交付买方正常使用后，买方30日内支付合同总价的60% ；

4.3最终付款：货物质保期满18个月，且无质量、履约问题时，买方在30日内支付合同总价10%，如有违约金等则按扣除后金额支付。

六、综合评分办法

1、总则

1.1 本项目的谈判小组由采购人依法组建，负责本次采购的综合评分工作。谈判小组遵循“公开、公平、公正”和诚实信用原则，对所有投标人均采用相同程序和标准，采用统一评定给分和独立打分相结合原则。

1.2 综合评分分为技术标评审和商务标评审两个部分，满分为100分，其中技术标30分，商务标70分。

1.3谈判小组依据采购文件的要求对所有投标人提交的投标文件进行审核，首先审查其对采购文件是否做出了实质性的响应。谈判小组只对做出了实质性响应的投标文件进行评审打分。

1.4 技术标和商务标分别封装，开标一览表除商务标书中有还有需单独封装一份。

1.5 最低投标报价不能作为中标的保证。投标人相关的证明材料（如：合同）原件由投标人携带核验，未能出具原件的相关项目不予计分。

2、评分标准

| 序号 | 评分内容 | 评分细化内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）、技术标部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 投标人综合实力（3分） | 根据制造商规模、品牌知名度、注册资金、所获荣誉、市场占有率进行评分，最优的得3分，其余为1－2分。 |  |
| 2 | 产品的配件是否齐全或优于采购文件要求（功能配置）。（4分） | 配件齐全满足采购文件的得1－3分。 优于采购文件要求的得4分。 |  |
| 3 | 产品的配置、元器件选型、功能满足等 （8分） | 1.提供的产品中设备、配置及选型符合使用地供电部门及设计相关规定，并综合比较各投标人的选型。 2.提供的相关附属及配套设备、电器元器件具有测量、保护、计量等检测合格证。 3.投标产品设计先进性，满足原设计功能。 4.关键元器件的选型。 根据上述要求，综合评定各投标人给予4-8分。 |  |
| 4 | 业绩评定 （3分） | 近三年类似工程业绩，每一个单项合同价款在300万元及以上的得1分，满分3分（以供货合同原件为准）。 |  |
| 5 | 技术支持、售后服务机构及其承诺 （3分） | - 制造商设立售后服务站（点）； 2.售后服务站（点）机构、人员配备合理，有专业的技术工程师，有相关质量、技术保证措施； 3.售后承诺及方案详尽、合理，无含糊不清的地方，有应急预案； 4.售后服务站（点）有类似项目经验，出具类似项目业主评价意见且反应良好，无相关不良反映。 综合评定各投标人较优的给予0-3。 |  |
| 6 | 维修服务（维保）收费标准（1分） | 能提供收费标准并具有优惠额度的得1分；未提供的得0分。 |  |
| 7 | 投标报价书编制 （2分） | 清晰、完整，无明显缺漏项，各主要元器件列表清楚、填写完整的3分，其余综合评审0-2分。 |  |
| 8 | 付款方式 （1.5分） | 优于采购文件付款方式要求的 | 1.5分 |
|  |  | 执行采购文件付款方式要求的 | 1分 |
|  |  | 未按采购文件的付款方式要求的 | 0分 |
| 9 | 质量保证期 （1.5分） | 优于采购文件要求且承诺的 | 1.5分 |
|  |  | 按采购文件承诺要求的 | 1分 |
|  |  | 未按采购文件承诺要求的 | 0分 |
| 10 | 投标文件响应性 （3分） | 1.投标文件按照采购文件格式要求，条目清晰，对采购文件问题响应内容完整，较优的得3分，其他评定0.5-2.5分； 2.投标文件大多数制作内容不按采购文件格式要求，条理混乱，对采购文件问题多数不做响应或刻意回避的得0分。 |  |
| (二）、商务标评审部分（70分） |  |  |  |
| 1.评标基准价=有效的最低价报价； 2.有效投标报价等于评标基准价的得70分，每高于评标基准价1%扣0.5分。偏离值百分号前的数字保留小数点后2位数字，第3位四舍五入，偏离值不足1% 的按直线插入法计算。 |  |  |  |
| 注：1.投标人最终得分=商务标得分+技术标得分；若出现商务标得分不同但总得分相同者，商务标得分高者排名在先；若出现商务标得分相同且总得分相同者，商务报价低者排名在先。 2.投标人技术标得分=所有评委对其技术标评分的算术平均值； 3.投标人商务标得分、技术标得分均取小数点后2位，第三位小数四舍五入。 |  |  |  |